## Chimiques
Liste générale d'inspection
Ce fichier recense une liste non-exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques chimiques.
Sauf indication contraire, les articles cités réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Risques chimiques | Références
Généralités | Section X RSST
Contenants adéquats, en bon état
Étiquettage SIMDUT adéquat
Fiches signalétiques disponibles et à jour (<3 ans)
Matières dangereuses incompatibles sont séparées
Canalisations et récipients sont en bon état
Entreposage adéquat dans un endroit frais et sec
Équipements de protection individuelle disponibles et appropriés
Équipements de protection individuelle bien entreposés et entretenus
Produits au poste de travail en quantité requise seulement
Bouteilles de gaz comprimé | art. 77 à 80
Rangées debout, bien attachées | art. 77
Capuchon bien en place | art. 77
Procédure pour manipulation sécuritaire des bonbonnnes affichée
À l'écart des sources de chaleurs
Matières inflammables et combustibles | art. 81 à 85
À l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés | art. 81
À l'écart des matières comburantes ou oxydants forts | art. 81
Contenants approuvés pour liquides inflammables et combustibles
Fûts, cuves de transfert et tuyaux mis à la terre
Contenants intacts, sans fuite
Matières comburantes | art. 86 à 91
Récipients tenus fermés | art. 88
Récipients portent une identification claire de leur contenu | art. 88
Entreposage adéquat dans un endroit frais et sec | art. 88
Matières comburantes à l'état gazeux ne sont pas entreposées avec des matières inflammables à l'état gazeux | art. 89
Équipement servant à la manutention et au traitement de ces produit doit être mis à la terre | art. 90
Matières toxiques | art. 92 à 95
Entreposées à l'écart des lieux où les risques d'incendie sont élevés | art. 92
Tenues à l'écart des sources de chaleur | art. 92
Entreposées dans un endroit frais et bien ventilé | art. 92
Si liquides, munies d'un dispositif anti-débordement | art. 93
Affiche indiquant la nature du danger à l'entrée du lieu où une matière toxique à l'état gazeux est utilisée | art. 95
Douche oculaire et de secours accessible (en cas de travail avec matière toxique pouvant être absorbée par les yeux ou la peau) | art. 75
Matières corrosives | art. 96 à 99
À l'écart des matières comburantes ou oxydants forts | art. 96
Entreposées dans un endroit frais et bien ventilé | art. 96
Matières corrosives acides doivent être entreposées à l'écart des matières corrosives basiques | art. 96
Douche oculaire et de secours accessibles (en cas de travail avec matière pouvant causer des irritations sévère aux yeux ou à la peau) | art. 75
Procédure de transvasage sécuritaire disponible
Matières dangereusement réactives
Entreposées séparément, bien protégées et stabilisées | art. 100
Amiante
Matériaux contenant de l'amiante encapsulés ou en bon état
Présence d'un registre des matériaux contenant de l'amiante
Procédures de travail sécuritaire disponibles
Vêtements de protection disponibles pour tout travail comportant une exposition aux fibres d'amiante | art. 66
Douches oculaires et douches de secours
Douches oculaires et douches de secours faciles d'accès | art. 76
Douches oculaires et douches de secours en bon état | art. 76
Température des douches adéquate (eau tiède) | art. 76
(Voir fiche d'inspection spécifique pour les douches oculaires et de secours)

## Physique
Liste générale d'inspection
Ce fichier recense une liste non-exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques physiques.
Sauf indication contraire, les articles cités réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Risques physiques | Références
Bruit | Section XV RSST
Niveau de bruit respectant les normes (<90 dB pour 8 h) | art. 131
Protecteurs auditifs CSA disponibles au besoin | art. 137
Présence d'affiche indiquant la nécessité de porter des protecteurs auditif (si requis) | art. 138
Vibration | TLV&BEI 2012
Présence de vibration pour la main? Le corps?
Gants anti-vibration disponibles lors de travail impliquant vibration main-bras
Température
Température intérieure est d'au moins 20°C et l'humidité est d'au moins 20% | art. 117, 119
Absence de contrainte thermique? (à mesurer à l'aide de l'utilitaire de l'IRSST) | Utilitaire IRSST
En cas de travail en ambiance chaude, de l'eau est disponible et il est possible d'aller prendre des pauses dans des endroits frais
Équipements de protections appropriés sont disponible lors de travail en ambiance froide | art. 124
Radiation
Tabliers et protège thyroïde sont disponibles en présence de rayons X
Travailleurs exposés aux rayons X sont surveillés par dosimètre
Travailleurs exposés aux rayons UV ont des protecteurs oculaires approuvés CSA | art. 343
Écrans de protection disponibles pour les travaux de soudage et coupage | art. 317
Équipements de protection disponibles (masques, gants) pour les travaux de soudage et coupage | art. 314 à 316

## Biologiques
Liste générale d'inspection
Ce fichier recense une liste non-exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques biologiques.
Sauf indication contraire, les articles cités réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Risques biologiques | Références
Généralités
Contenants à déchets biomédicaux disponibles à proximité de la tâche (distance de bras)
Contenants à déchets biomédicaux adaptés aux équipements à disposer
Contenants à déchets biomédicaux ne sont pas surchargés (vidés régulièrement)
Des produits sécuritaires sont disponibles pour prévenir les expositions au sang par contact avec des objets piquants ou tranchants | Produits sécuritaires
Équipements de protection individuelle appropriés sont disponibles (gants, lunettes, visières, jaquettes, etc.)
Lavabos avec eau tiède, savon et papier sont à la disposition des travailleurs | art. 163
Gel désinfectant est disponible en l'absence d'eau et de savon
Risques de contamination bien communiqués aux employés (affiches, plan de travail)
Toilettes propres et ventilées
Toilettes désinfectées quotidiennement | art. 165
Surfaces internes du batiment exemptes de moisissures (cernes sur les tuiles acoustiques, points noirs sur les murs, odeur de caveau à patates)

## Sécurité
Liste générale d'inspection
Ce fichier recense une liste non-exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques à la sécurité.
Sauf indication contraire, les articles cités réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Risques à la sécurité | Références
Voies de circulation, état du sol
Plancher en bon état, propre, non-glissant | art. 15
Corridor dégagé | art. 6
Ouvertures au sol protégées | art. 9
Garde-corps aux endroits à risque de chute | art. 15
Signalisation appropriée à la clientèle
Largeur d'au moins 600 mm (24 po) | art. 15
Corridor d'accès à une issue a une largeur d'au moins 1100 mm (39 po) | art. 15
Dégagement sans obstacle de 2 m au dessus-du plancher (sinon, signal visuel) | art. 15
Accès et escaliers | Section III du RSST
Sorties dégagées, bien éclairées
Sorties d'urgence indiquées
Escaliers munis de rampe
Marches d'escalier non-glissantes
Escaliers bien entretenus et sans aspérités
Prévention des incendies et premiers soins | Section IV du RSST
Extincteurs homologués ULC | art. 37
Extincteurs accessibles, remplis, en bon état (voir fiche d'inspection des extincteurs) | NFPA-10 art. 4.2.1
Extincteurs entretenus annuellement (date) | art. 37
Plan d'évacuation affiché | art. 34
Sorties d'urgence bien indiquées et éclairées
Sorties d'urgence dégagées en tout temps
Têtes de gicleur dégagées d'au moins 450 mm (18 po) | art. 288
Système d'alarme et détecteurs de fumée fonctionnels | art. 38
Éclairage de secours en état de fonctionner | art. 38
Trousses de premier soins disponibles et complètes (voir fiche d'inspection des trousses) | Règlement premiers soins
Date du dernier exercice d'évacuation (requis annuellement) | art. 35
Identification du lieu de rassemblement en cas d'urgence
Installations électriques
Panneaux électriques identifiés et bien dégagés | art. 288
Prises électriques ne sont pas surchargées
Rallonges électriques sont utilisées sur une base temporaire seulement
Sécurité des machines
Protecteur de la zone dangereuse présent et en bon état | art. 182
Machines en bon état et propres
Matériel de cadenassage disponible (si requis) | art. 185
Dispositif de mise en marche et d'arrêt sécuritaire | art. 190
Dispositif d'arrêt d'urgence présent | art. 192
Dégagement d'au moins 600 mm (24 po) entre chaque machine | art. 16
Appareil mis à la terre
Accès suffisant pour procéder aux réparations
Lunettes protectrices approuvées CSA si risque de projection de particules | art. 343
Outils portatifs | Section XXII
Outil, fil électrique, prise en bon état
Mise à la terre (fil à 3 branches) ou double-isolation | art. 235
Rangés après usage dans des endroits sécuritaires | art. 229
Manches des haches, marteaux solidement fixés | art. 230
Protecteurs en bon état | art. 239
Objets coupants ou avec lames rangés dans des étuis
Lunettes protectrices approuvées CSA si risque de projection de particules | art. 343
Transport et entreposage du matériel
Palettiers | Guide sécurité des palettiers
Les montants d'échelles sont intacts, exempts de chocs ou de rouille
La capacité maximale de charge du palettier est clairement indiquée
Les palettiers sont solidement ancrés au sol (au moins 2 vis) | CSA A344.1-05
Lisses (étagères)
Les lisses sont solides
Les tablettes ne sont pas surchargées
Il existe un système pour empêcher la chute d'objets
Il n'y a pas de débordement excessif des charges sur les tablettes
Palettes
Les palettes sont en bon état
Les palettes inutilisées sont rangées à l'horizontal
Empilage de matériel | Section XXIV du RSST
Les piles de matériel sont stables | art. 290
Piles de matériel ne gènent pas la circulation ou l'utilisation de machines | art. 288
Les piles de matériel ne gènent pas le fonctionnement des gicleurs | art. 288
Les piles de matériel ne gênent pas l'accès aux panneaux électriques ou extincteurs | art. 288
Chariot élévateur
Les appareils de levage sont inspectés (voir fiches spécifiques)
Convoyeurs
Pièces mobiles protégées | art. 266
Protection contre la chute de marchandise | art. 267
Arrêt d'urgence bien placé et fonctionnel | art. 270
Hauteur adéquate pour le travail à effectuer
Travail en hauteur
Harnais de sécurité disponible pour tout travail fait à plus de 3 mètres, en l'absence d'autre dispositif de protection | art. 346
Échelles
Échelles fixes munies de crinolines si plus de 6 m. | art. 23
Échelles portatives conformes à la norme CAN3-Z11-M81 | art.25
Échelle en bois ou en matériau isolant si utilisée près de conducteurs électriques | art.26
Pieds antidérapants
Marches antidérapantes
Offre de bonnes prises
Chutes de plain pied | Guide NIOSH
Absence de contaminant sur le sol
Absence d'irrégularité au sol (tapis relevé, tuile brisée, etc.)
Absence de glace ou neige dans les voies de circulation extérieures
Éclairage suffisant dans les voies de circulation
Rampe présente dans les escaliers
Absence de fils au sol

## Psychologiques
Liste générale d'inspection
Ce fichier recense une liste non-exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques psychologiques.
Sauf indication contraire, les articles cités réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Risques psychologiques et agression | Références
Éclairage suffisant dans le stationnement
Accès réservés au personnel sont sécurisés et clairement identifiées
Aucun objet pouvant servir d'arme ou de projectile laissé à disposition des clients
Mobilier fixé pour le rendre difficile à projeter
Mobilier de la salle d'attente en quantité suffisante pour accomoder la clientèle
Élément de la politique contre la violence adressé à la clientèle affiché bien en vue
Double issue dans les salles d'examen ou d'entrevue
Mobilier des salles d'entrevue disposé de manière à permettre une sortie rapide du personnel
Bouton d'appel à l'aide présent et fonctionnel
Comptoir configuré pour ne pas pouvoir être enjambé
Porte de sortie du personnel peut être ouverte facilement
Caméras de surveillance installées aux endroits appropriés et fonctionnelles

## Ergonomiques
Liste générale d'inspection
Ce fichier recense une liste non-exhaustive d'éléments à inspecter en fonction des risques ergonomiques.
Sauf indication contraire, les articles cités réfèrent au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Risques ergonomiques | Références
Manutention manuelle de charge | Législation manutention
Les charges à soulever manuellement ne dépassent pas 22 kg (45lbs) | Efforts excessifs
Des prises adéquates sont disponibles sur les charges à manipuler
Le rangement tient compte du poids des charges (hauteur des tablettes)
Les charges à manipuler se situent entre le niveau des genoux et des épaules
Roues des remorques/chariots immobilisables lors du chargement
Des chariots adaptés aux trajets à effectuer sont disponibles et en bon état | Dossier chariot
Barre de poussé des chariots à la bonne hauteur, amovible
Des échelles sécuritaires sont disponibles pour l'accès aux charges en hauteur
Équipements de protection disponibles (gants, lunettes)
Les équipements de manutention d'aide à la manutention (chariots, diables, etc.) sont disponibles et en bon état
Manutention mécanique de charge
Les équipements de levage sont inspectés (voir fiche d'inspection des chariots-élévateur) | art. 245
La charge nominale est indiquée sur tous les appareils de levage
Mobilisation de client | Programe TMS
Des équipements de manutention sont disponibles et en bon état (voir fiche d'inspection des lève-personnes) | art.166
Des toiles de levier sont disponibles en quantité suffisante (voir fiche d'inspection des toiles)
Chaque client mobilisé à l'aide du lève-personne a sa propre toile
Les dégagements autour du lit permettent le déplacement sécuritaire du client
L'état du sol ne nuit pas à la mobilisation du lève-personne au sol
Les lits sont en bon état, ajustables et immobilisables (voir fiche d'inspection des lits)
Le fauteuil est approprié au client et en bon état (voir fiche d'inspection des fauteuils roulants, fauteuils gériatriques)
Les civières sont en bon état (voir fiche d'inspection des civières)
Des ceintures de marche et de transfert sont disponibles
Des surfaces de glissement sont disponibles (piqués, alèses, tube, drap, etc.)
Des barres d'appuis sont diponibles pour assister le client
L'information sur les méthodes de déplacement de chaque client est disponible (pictogramme, plan de travail)
Travail à l'écran | Réf. Ergo
Écran | Guide ergo bureau
Hauteur adaptée à l'utilisateur
Clavier
Dimensions appropriées par rapport au travail effectué
Fil ne gêne pas
Placé en ligne avec l'écran
Souris
Placée sur le même plan que le clavier
Située près de l'utilisateur (pas d'écratement du bras nécessaire)
Fauteuil
S'ajuste bien en hauteur | art.168
Dossier facile à ajuster
Appuis-bras ne gênent pas le positionnement de la chaise
Appuis-bras s'ajustent facilement
Dimensions adaptées à l'utilisateur
Surfaces de travail
Documents de travail peuvent être placés en ligne avec l'écran
Les équipements utilisés fréquemment sont à portée de main
Les surfaces de travail ne comportent pas de rebords coupants
Éclairage
Suffisant pour le travail à faire: | art. 125
Rangement, réserve, escaliers: 50 lux ou plus
Salle de conférence, éclairage général: 250 lux ou plus
Travail de bureau général, travail grossier sur machine: 400 lux ou plus
Travail particulier de bureau, étude, montage de pièces moyennes: 550 lux ou plus
Perception difficile des détails, inspection minutieuse: 800 lux ou plus
Absence d'ampoule ou néon brûlé
Protecteurs de néons en place
Travail debout statique
La hauteur du plan de travail est adaptée à la personne et au type de travail à effectuer | Hauteur plan
Les objets à manipuler sont dans la zone d'atteinte, à portée de main
Des sièges assis-debout sont à la disposition des travailleurs
Des tapis anti-fatigues sont disponibles

## Références
Références
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)
Implanter l'inspection dans votre entreprise- Un guide pratique; Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec
Norme NFPA 10 : Norme concernant les extincteurs d'incendie portatifs (1998)
Le coffre à outil de la prévention des accidents en milieu de travail- Michel Pérusse
L'inspection des lieux de travail-Une question de santé et de sécurité- RHDCC Gouvernement du Canada
Guide de gestion globale en santé et sécurité du travail- Table patronale de concertation en santé et sécurité du travail
Health and Safety Inspection Checlist- TUC
Inspection mensuelle par thème- FSSS (CSN)
Grille d'inspection- Association des restaurateurs du Québec
Grilles d'inspection de l'APSSPAP (http://www.apssap.qc.ca/nos-publications/cat_view/135-organisation-de-la-prevention/138-outils)
Site de l'ASSTSAS: www.asstsas.qc.ca