Inspection effectuée par :

Date de l’inspection : 					Chef d’unité						(  Présent            (  Absent

| GRILLE D’INSPECTION |
| --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | CONFORME | COMMENTAIRES | REQUÊTE | SUIVIS | RÉGLÉ |
|  | O | N | N/A |  | O | N | URGENT | FAITE PAR | DATE | COMMENTAIRES | DATE | O | N | DATE |
| ÉCLAIRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage fonctionnel et adéquat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence de tous les éléments d'éclairage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositifs facilement accessibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositifs nettoyés régulièrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'éclairage des corridors ne nuit pas au sommeil du client/résident |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système d'éclairage d'urgence présent et adéquat dans les voies d'évacuation et les sorties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système d'éclairage d'urgence fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système d'éclairage d'urgence inspecté régulièrement de manière documentée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de fissures ou trous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de signes d'infiltrations d'eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si tuiles, absence de tuiles manquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plafond propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système de gicleurs bien dégagé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANCHER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bris/d'irrégularités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de pente ou de dénivellation problématique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plancher non glissant, sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plancher nettoyé rapidement en cas de contamination accidentelle (déversement, dégâts, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENCOMBREMENT MEUBLES, ETC. À DISCUTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espace résiduel pour permettre une manipulation sécuritaire de l'équipement en cas de stockage dans le corridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Respect du stockage des chariots et autres équipements sur un seul et même côté du corridor Présence d'un dégagement suffisant pour libre passage de l'équipement dans les couloirs et les portes (ex: lit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel stocké stable et bien immobilisé dans chariots présents dans le corridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacité rayonnages / chariots respectée Les dimensions des chariots sont appropriées à la largeur des corridors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leur état ne présente pas de danger pour les travailleurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉVACUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan d'évacuation affiché et à jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consignes en cas d'incendie affichées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local d'entreposage d'oxygène correctement identifié sur le plan d'évacuation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local de stockage des produits chimiques correctement identifié sur le plan d'évacuation si applicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorties et équipements d'urgence localisé correctement sur le plan d'évacuation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SORTIES D’URGENCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En nombre suffisant et bien identifiées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage de signalisation fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Libres d'accès en tout temps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorties d'urgences non verrouillées et non bloquées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorties d'urgence mises à l'essai régulièrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zones extérieures dégagées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Portes coupe-feu maintenues fermées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXTINCTEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extincteurs correspondent aux risques présents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extincteurs appropriés présents et accessibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extincteurs en nombre suffisant et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les endroits où les extincteurs sont fixés sont signalés via une codification visible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extincteurs situés près des endroits comportant des risques d'incendie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aucun extincteur de classe A à proximité d'un panneau électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le personnel est informé de leur localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les extincteurs font l'objet d'une inspection mensuelle et sont munis d'une étiquette indiquant la dernière date de vérification ou de recharge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La date de l'inspection mensuelle ou l'inspection elle-même est documentée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le personnel est formé à leur maniement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En quantités suffisantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plusieurs tailles disponibles le cas échéant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bien entreposés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilisés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉTECTEUR DE FUMÉE ET DE CHALEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branchés au système d'alarme du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situés aux endroits stratégiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessibles pour vérification et entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspectés régulièrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Munis d'une étiquette indiquant la dernière date de vérification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOYAUX D’INCENDIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessibles pour vérification et entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bien identifiés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspectés régulièrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le personnel connait leur localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le personnel connait les personnes autorisées à les utiliser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ces personnes ont reçu une formation à cet effet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYSTÈME D’ALARME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système d'alarme fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarme audible dans l'ensemble du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATIONS MANUELLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Libres d'accès |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situées aux endroits stratégiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspectées régulièrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Munies d'une étiquette indiquant la dernière date d'inspection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessible pour vérification et entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GICLEURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faciles d'accès, bien identifiés et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspectés régulièrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vannes de contrôle du système de gicleurs en position ouverte, dans le local spécifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Têtes de gicleurs dégagées de tout obstacle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Têtes de gicleurs protégées si risque d'être percutées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Une personne ou plusieurs dans l'organisation connaît le fonctionnement du système de gicleurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCÈS AUX ESCALIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escaliers dégagés et exempts d'entreposage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence de mains courantes et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage approprié |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marches antidérapantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marches et contremarches régulières et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giron (bout arrondi) en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BABILLARD, ENSEIGNES ET AFFICHES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Affichage lisible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Affichage n'entrant pas en conflit avec des dispositifs de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRUIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bruits insupportables (supérieurs à 90 dbA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bruits gênants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de croisements et zones dangereuses dans les corridors |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si présence, des miroirs/globes au plafond assurent une visibilité appropriée. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état des miroirs/globes au plafond |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIGNALISATION / SIGNAUX DE DANGER (WARNING SIGNS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilité de ce genre d'équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessibilité de cet équipement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériel utilisé (si applicable lors des observations) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le personnel est informé de sa localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RANGEMENT DU MATÉRIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le matériel est il rangé avec ordre et sécurité ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de surcharge sur les tablettes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence des objets lourds ou volumineux sur les tablettes inférieures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilité d'outils (escabeaux, etc.) permettant au personnel d'atteindre les matériaux rangés sur les tablettes surélevées si applicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les outils (escabeaux, etc.) permettant au personnel d'atteindre les matériaux rangés sur les tablettes surélevées sont appropriés et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAINS COURANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILATEURS MURAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonctionnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessibles pour entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air climatisé présent et fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grille présente et propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déflecteur présent, en bon état et bien installé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FENÊTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouverture facile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barrure fonctionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence d'un cran d'arrêt fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moustiquaires en bon état et bien installées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DRH /s 2010-05-13

# Text boxes

CORRIDOR