Inspection effectuée par :

Date de l’inspection : 					Chef d’unité						(  Présent            (  Absent

| GRILLE D’INSPECTION |
| --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | CONFORME | COMMENTAIRES | REQUÊTE | SUIVIS | RÉGLÉ |
|  | O | N | N/A |  | O | N | URGENT | FAITE PAR | DATE | COMMENTAIRES | DATE | O | N | DATE |
| ÉCLAIRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage général fonctionnel et adéquat pour les tâches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage d'appoint (veilleuse) présent, fonctionnel et suffisant pour le travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'éclairage des corridors ne nuit pas au sommeil du client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grille de protection de l'éclairage présente et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence d'une lampe murale d'examen avec bras articulé fonctionnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORDON D'APPEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le cordon de la cloche d'appel est adéquat quant à son état et à sa longueur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le cordon de la cloche d'appel est fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PETIT BANC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le petit banc est stable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les pattes du banc sont équipées d'embouts de caoutchouc en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il offre une surface d'appui appropriée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAISE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stable et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un rangement est prévu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largeur appropriée pour le passage d'une civière |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadres en bon état et résistants aux chocs occasionnés par les chariots de service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMÉNAGEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence d'une surface horizontale pour remplir les formulaires ou prescriptions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cette surface est en bon état et propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La table d'examen est parallèle à un mur ou une cloison pour que le MD puisse palper à partir de la droite du patient une séparation a été prévue et est respectée entre le matériel propre et le matériel souillé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Choix de construction vise à faciliter l'entretien et à éviter le dépôt de poussières et de saletés+la prévention des infections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largeur appropriée du comptoir de l'évier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE TRAVAIL (EN INOX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manivelle facile à manipuler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table en bon état et se déplace facilement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIVIÈRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les manivelles du lit sont constamment en position repliée lorsque non utilisées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les manivelles du lit sont faciles à déplier / plier / tourner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le lit monte et descend aux hauteurs prévues lors de sa conception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les ridelles sont faciles à enclencher et à déclencher |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les dispositifs de retenue des ridelles sont fonctionnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La distance entre les ridelles baissées et le sol permet d'éviter un coincement des pieds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La distance entre les ridelles baissées et le sol permet le passage des dispositifs de transfert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les freins du lit bloquent tout mouvement du lit lorsque appliqués |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antidérapant sur la pédale de frein présent et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facilité de roulement des roues du lit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panneaux de lit escamotables (pied/tête) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte-solutés présents et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orifices sur le lit permettant de recevoir le porte-solutés non obstrués |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIDEAUX DE SÉPARATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rideaux de séparation facile à manipuler (rails) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rideaux de séparation non déchirés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rideaux de séparation est d'une hauteur appropriée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRE MURALE/BUREAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facilité d'ouverture/de fermeture de la porte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glissement adéquat des tiroirs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur d'installation des tablettes appropriée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serrure fonctionnelle si présente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état des murs (absence de fissures, de bandes métalliques apparentes, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revêtement lisse pour entretien facile vs prévention des infections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grille présente et propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déflecteur (loupe) présent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déflecteur en bon état et bien installé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANCHER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bris/d'irrégularités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de pentes ou dénivellations problématiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plancher sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de signes d'infiltration d'eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si tuiles, absence de tuiles manquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALIMENTATION EN OXYGÈNE MURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositif propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manomètre fonctionnel (Roue) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositif propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manomètre fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSTE DE LAVAGE DES MAINS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptoir en bon état et propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état du joint du lavabo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès facile à l'évier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état de la robinetterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinetterie à déclenchement automatique et fonctionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilité eau chaude/froide en tout temps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de fuites d'eau du robinet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distributeur de savon et de serviettes fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMUNICATION / SÉCURITÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositif d'appel à proximité de la table d'examen présent et fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voyant d'appel fonctionnel dans le corridor et visible du poste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIENTÈLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 crochets pour manteaux sont présents, en bon état et bien positionnés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espace accompagnateur prévu et réservé à cet effet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En quantités suffisantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plusieurs tailles disponibles le cas échéant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bien entreposés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilisés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DRH /sl 2010-05-13

# Text boxes

SALLE D’EXAMEN – IMAGERIE MÉDICALE