Marque et modèle du lève-personne sur rail : __________________________________________

No de série /identification : _________________________________________________________

Établissement / localisation : ________________________________________________________

Nom de l’inspecteur : ______________________________________________________________

- Consulter le guide du fabricant pour connaître les inspections recommandées et les entretiens préventifs requis

- Une personne qualifiée doit procéder à l’inspection technique au moins annuellement

| Élément | Oui( | Non( | S.O. | Action en cas de non-conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le boîtier, les boutons et la commande manuelle fonctionnent, sont intacts et en bon état (sans fissure) | ( | ( |  |  |
| Les capuchons de rail sont en place | ( | ( |  |  |
| Les butées de fin de rail sont en place | ( | ( |  |  |
| La courroie de levage est en bon état sur toute sa longueur (absence d’effilochage, de décoloration, etc.) | ( | ( |  |  |
| La courroie de levage peut se dérouler jusqu’au sol pour relever un client | ( | ( |  |  |
| L’indicateur de charge de batterie fonctionne | ( | ( |  |  |
| La fonction de retour automatique à la charge est efficace et s’arrête en cours d’opération si une force est exercée sur le cintre ou la courroie | ( | ( |  |  |
| Le dispositif d’arrêt d’urgence fonctionne | ( | ( |  |  |
| Le dispositif de descente d’urgence fonctionne | ( | ( |  |  |
| Le cintre est en bon état (absence de fissure, de déformation ou de bris) | ( | ( |  |  |
| Le recouvrement du cintre est intact | ( | ( |  |  |
| Le système de fixation du cintre à la courroie est en bon état | ( | ( |  |  |
| Les crochets du cintre sont dotés d’un dispositif empêchant les sangles de sortir | ( | ( |  |  |
| Les crans de sécurité des crochets du cintre sont efficaces | ( | ( |  |  |
| Les étiquettes de charge maximale sont visibles (rail, boîtier, accessoires) | ( | ( |  |  |
| Il n’y a pas de marque de frottement au plafond causée par le mouvement du rail | ( | ( |  |  |
| La charge maximale des accessoires est plus grande ou égale à la charge maximale du levier | ( | ( |  |  |
| Le manuel d’utilisation est accessible et lisible | ( | ( |  |  |

AUTRES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

Signature de l’inspecteur :  						Date :

Référence : Norme CSA Z10535.2-17 “Lève-personnes utilisés pour le déplacement de personnes - Installation, utilisation et entretien »

Février 2018