| ÉLÉMENTS À VÉRIFIER | Conformité | LIEUX ET COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- |
|  | Oui | Non |  |
| AMÉNAGEMENT DES LIEUX |
| Les planchers sont dégagés. |  |  |  |
| Les planchers sont en bon état. |  |  |  |
| Les planchers sont non glissants. |  |  |  |
| Les voies de circulation sont suffisamment larges. |  |  |  |
| Les fenêtres et les portes sont dégagées. |  |  |  |
| Chaque laboratoire dispose de deux sorties. |  |  |  |
| Les surfaces de travail sont bien dégagées. |  |  |  |
| Les espaces de travail sont suffisants pour les tâches à effectuer. |  |  |  |
| L’espace est suffisant autour des équipements. |  |  |  |
| Les tables de travail sont adaptées aux tâches à effectuer. |  |  |  |
| Les appareils sont stables sur les tables. |  |  |  |
| Les commandes des appareils sont dans la zone de portée utile des personnes. |  |  |  |
| ENVIRONNEMENT |
| Température de l’air adéquate pour les personnes et pour les tâches à exécuter. |  |  |  |
| Ventilation du laboratoire satisfaisante |  |  |  |
| Éclairage adéquat |  |  |  |
| Absence de fumée, de gaz, de vapeurs et de poussières dans l’environnement général |  |  |  |
| MATÉRIEL |
| Les contenants originaux des matières dangereuses portent une étiquette lisible d’identification du produit. |  |  |  |
| Les produits transvidés dans un nouveau contenant sont identifiés et contiennent les mêmes avertissements de danger que les étiquettes du fournisseur. |  |  |  |
| Les fiches signalétiques de toutes les matières dangereuses entreposées ou utilisées au laboratoire sont disponibles. |  |  |  |
| Les fiches signalétiques sont immédiatement accessibles. |  |  |  |
| Les fiches signalétiques sont classées de manière à permettre un repérage facile de la fiche de l’un ou l’autre des produits. |  |  |  |
| Les fiches signalétiques sont à jour. |  |  |  |
| Les quantités de produits chimiques entreposées à portée de la main dans le laboratoire sont réduites au minimum (contenants de moins de 4,6 litres). |  |  |  |

| ÉLÉMENTS À VÉRIFIER | Conformité | LIEUX ET COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- |
|  | Oui | Non |  |
| L’espace d’entreposage est suffisant. |  |  |  |
| L’espace d’entreposage est en ordre et propre. |  |  |  |
| Les liquides inflammables sont isolés des sources de chaleur. |  |  |  |
| Les liquides inflammables sont entreposés dans une armoire ventilée résistante au feu. |  |  |  |
| Lors du transfert des liquides inflammables vers ou à partir de contenants en métal, une mise à terre est assurée. |  |  |  |
| Les solvants inflammables ne sont pas entreposés à aire ouverte ou sur le plancher. |  |  |  |
| Les cabinets et contenants d’entreposage des liquides inflammables sont approuvés NFPA. |  |  |  |
| Les réactifs incompatibles sont entreposés dans des compartiments séparés (exemple : liquides inflammables entreposés séparément des agents oxydants tels que l’acide nitrique, peroxydes organiques, acide chromique et permanganates). |  |  |  |
| Le transvidage des liquides inflammables se fait dans des zones bien ventilées pour éviter une accumulation de vapeurs dans des proportions explosives. |  |  |  |
| Les contenants de grande dimension sont entreposés sur les étages les plus bas. |  |  |  |
| Aucun contenant n’est entreposé au niveau ou au-dessus du niveau des yeux. |  |  |  |
| Les cylindres de gaz sont bien fixés, avec capuchons en place. |  |  |  |
| Le transport des cylindres de gaz se fait au moyen de chariots appropriés. |  |  |  |
| Il y a eu disposition des contenants d’éther non ouverts depuis un an. |  |  |  |
| Il y a eu disposition des contenants d’éther ouverts depuis six mois et plus. |  |  |  |
| La disposition des contenants d’éther est effectuée par un technicien entraîné quant aux méthodes de stabilisation, de transport et de disposition de ce matériel. |  |  |  |
| Les autres composés peroxydables qui sont entreposés ou utilisés au laboratoire (exemples : diéthyl éther, dioxine, éther isopropyle, tetrahydrofuran) sont identifiés et connus du personnel. |  |  |  |

| ÉLÉMENTS À VÉRIFIER | Conformité | LIEUX ET COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- |
|  | Oui | Non |  |
| Les contenants d’acide picrique ou d’autres substances pouvant devenir explosives (exemples : nitrates, azides, nitrites, chlorates, itos, diazos, nitosos, etc.), sont bien identifiés et connus du personnel. |  |  |  |
| La date de réception de ces contenants et leur date d’ouverture initiale sont inscrites sur le contenant par le personnel. |  |  |  |
| À moins que le fournisseur n’ait ajouté des inhibiteurs à son produit, il y a eu disposition des contenants ouverts depuis six mois et des contenants non ouverts depuis un an. |  |  |  |
| Des petites quantités de produits sont utilisées pour le travail. |  |  |  |
| Une visière de protection est portée lors de l’utilisation de ces produits. |  |  |  |
| ÉQUIPEMENTS |
| Les fiches électriques ne sont pas surchargées. |  |  |  |
| Les cordons électriques sont en bon état. |  |  |  |
| Les réfrigérateurs des laboratoires sont conformes aux normes. |  |  |  |
| Les réfrigérateurs et congélateurs sont propres. |  |  |  |
| Les affiches de mise en garde sont en place. |  |  |  |
| Les hottes sont adaptées aux risques que représente le matériel de travail. |  |  |  |
| Les hottes sont présentes en nombre suffisant. |  |  |  |
| Les hottes ne servent pas de zone d’entreposage. |  |  |  |
| Les hottes sont séparées entre elles et les zones de circulation minimisent les courants d’air. |  |  |  |
| Les hottes sont vérifiées et entretenues au moins une fois par année par du personnel qualifié. |  |  |  |
| Des récipients à déchets pour verre brisé sont disponibles. |  |  |  |
| Des récipients pour acide sont disponibles si requis par les tâches. |  |  |  |
| Des récipients pour les bases sont disponibles si requis par les tâches. |  |  |  |
| Des récipients pour déchets biomédicaux sont disponibles si requis par les tâches. |  |  |  |
| Des récipients pour déchets radioactifs sont disponibles si requis par les tâches. |  |  |  |

| ÉLÉMENTS À VÉRIFIER | Conformité | LIEUX ET COMMENTAIRES |
| --- | --- | --- |
|  | Oui | Non |  |
| ORGANISATION DES MESURES D’URGENCE |
| Une douche oculaire est disponible et est utilisable dans le laboratoire ou dans son environnement immédiat. |  |  |  |
| Une douche d’urgence est disponible et est utilisable dans le laboratoire ou dans son environnement immédiat. |  |  |  |
| Une trousse de premiers soins réglementaire est facilement disponible. |  |  |  |
| Le matériel pour le contrôle des déversements est disponible et facilement accessible. |  |  |  |
| Des couvertures ignifuges sont disponibles et accessibles. |  |  |  |
| Les téléphones portent une identification des numéros à composer en cas d’urgence. |  |  |  |
| L’équipement de détection d’incendie (fumée et chaleur) fait l’objet d’une vérification régulière et des extincteurs appropriés au danger d’incendie sont disponibles et accessibles. |  |  |  |
| Extincteurs inspectés sur une base périodique par du personnel qualifié |  |  |  |
| Plan d’évacuation affiché aux endroits stratégiques |  |  |  |
| ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PERSONNELS |
| Sarraus, lunettes, masques, gants, tabliers et visières disponibles et en nombre suffisant |  |  |  |
| Gants compatibles avec les produits chimiques manipulés |  |  |  |
| Crochets pour entreposer les sarraus avant de sortir du laboratoire disponibles et utilisés |  |  |  |
| Protecteurs respiratoires appropriés aux contaminants susceptibles d’être présents dans l’environnement de travail |  |  |  |
| Équipements de protection individuels portés quand c’est nécessaire |  |  |  |
| CONSOMMATION DE NOURRITURE |
| Pas de consommation de nourriture |  |  |  |
| Pas de nourriture dans les réfrigérateurs non réservés à cette fin |  |  |  |
| AUTRES |

Date de vérification:__________                    Vérificateur :__________________________

__________________________