Inspection effectuée par :

Date de l’inspection : 					Chef d’unité						(  Présent            (  Absent

| GRILLE D’INSPECTION |
| --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | CONFORME | COMMENTAIRES | REQUÊTE | SUIVIS | RÉGLÉ |
|  | O | N | N/A |  | O | N | URGENT | FAITE PAR | DATE | COMMENTAIRES | DATE | O | N | DATE |
| ÉCLAIRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage général fonctionnel et adéquat pour les tâches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage d'appoint (veilleuse) présent, fonctionnel et suffisant pour le travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'éclairage des corridors ne nuit pas au sommeil du patient |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grille de protection de l'éclairage présente et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence d'entreposage sur les luminaires à la tête du lit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORDON D’APPEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le cordon de la cloche d'appel est adéquat quant à son état et à sa longueur et fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il y a une pince d'attache pour le cordon de la cloche d'appel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PETIT BANC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le petit banc est stable et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAUTEUIL ROULANT + FAUTEUIL GIRIATRIQUE + CHAISE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le fauteuil est stable et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le déplacement se fait facilement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les freins sont fonctionnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les dispositifs de réglage sont fonctionnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les appui-pieds sont présents et amovibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOMNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le somno est sur roues |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le somno roule correctement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La porte du somno ouvre/ferme adéquatement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le tiroir du somno ouvre/ferme adéquatement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLE DE CHEVET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manivelle facile à manipuler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Table en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se déplace facilement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIT ÉLECTRIQUE ou NON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les manivelles du lit sont constamment en position repliée lorsque non utilisées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les manivelles du lit sont faciles à déplier / plier / tourner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pictogrammes lisibles et non décollés, si lit électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le lit monte et descend aux hauteurs prévues lors de sa conception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les ridelles sont faciles à enclencher et à déclencher |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les dispositifs de retenue des ridelles sont fonctionnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La distance entre les ridelles baissées et le sol permet d'éviter un coincement des pieds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La distance entre les ridelles baissées et le sol permet le passage des dispositifs de transfert (ex levier à station debout, lève personnes, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les freins du lit bloquent tout mouvement du lit lorsque appliqués |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antidérapant sur la pédale de frein présent et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facilité de roulement des roues du lit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panneaux de lit escamotables (pied/tête) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIDEAUX DE SÉPARATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rideaux de séparation facile à manipuler (rails) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rideaux de séparation non déchirés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rideaux de séparation est d'une hauteur appropriée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTENANTS D’AIGUILLES CONTAMINÉES (CH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un contenant est présent dans chaque chambre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les contenants sont verrouillés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les contenants ne sont pas trop pleins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARDE-R0BE / UNITÉ MURALE / COMMODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facilité d'ouverture/de fermeture de la porte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glissement adéquat des tiroirs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur d'installation des tablettes appropriée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Répartition des items dans le garde-robe respectant le bon sens (les plus utilisés sont placés à une hauteur ne demandant pas d'étirements ou les minimisant) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serrure fonctionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOILETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence de barres d'appui rétractables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barres d'appui solides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence d'un lavabo de type lave-mains |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fixation du boyau de lavage solide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le rince bassine fonctionne adéquatement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le robinet du rince bassine est à fermeture automatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de fuite d'eau au niveau du rince-bassine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de liquides/solides au sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le cordon de la cloche d'appel est adéquat quant à son état et à sa longueur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le cordon de la cloche d'appel est fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il y a une pince d'attache pour le cordon de la cloche d'appel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facilement accessible pour les FR réguliers et les FR pour personnes obèses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte n'obstruant pas l'entrée de la chambre et ne s'ouvrant pas sur une autre porte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence d'un dégagement pour une assistance frontale et pour la circulation d'un FR ou avec une auxiliaire à la marche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Évacuateur d'air vicié propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état des murs (absence de fissures, de bandes métalliques apparentes, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les coins sont protégés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILATEUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Air climatisé présent et fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grille présente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grille propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déflecteur (loupe) présent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déflecteur en bon état et propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déflecteur bien installé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FENÊTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouverture facile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barrure fonctionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence d'un cran d'arrêt fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moustiquaires en bon état et bien installées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANCHER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bris/d'irrégularités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de pentes ou dénivellations problématiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plancher sec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de signes d'infiltrations d'eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si tuiles, absence de tuiles manquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALIMENTATION EN OXYGÈRE MURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositif propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manomètre fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMÉNAGEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le mobilier permet la libre circulation du résident, du personnel et des équipements de transfert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La largeur des portes est adaptée aux déplacements en FR et/ou lit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALLE DE TOILETTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinetterie en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinetterie fonctionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de fuites |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilisation adéquate des prises de courant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de fils électriques sur les planchers dans les zones de circulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de fils électriques sur les calorifères |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilisation adéquate de rallonges électriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de fils dénudés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALORIFÈRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonctionnels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non obstrués |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence d'entreposage sur ou contre les calorifères |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAVABO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptoir en bon état et propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état du joint du lavabo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distributeur de savon présent et fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinetterie fonctionnelle et en bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAVAGE DES MAINS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence d'un contenant de nettoyant à main sans eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Support du contenant en bon état et bien fixé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DRH /sl 2010-05-13

# Text boxes

CHAMBRE EN CENTRE D’HÉBERGEMENT