Inspection effectuée par :

Date de l’inspection : 					Chef d’unité						(  Présent            (  Absent

| GRILLE D’INSPECTION |
| --- |
| ÉLÉMENTS VÉRIFIÉS | CONFORME | COMMENTAIRES | REQUÊTE | SUIVIS | RÉGLÉ |
|  | O | N | N/A |  | O | N | URGENT | FAITE PAR | DATE | COMMENTAIRES | DATE | O | N | DATE |
| ÉCLAIRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Éclairage fonctionnel et adéquat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence de tous les éléments d'éclairage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositifs facilement accessibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'éclairage ne nuit pas au sommeil du client/résident |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAFOND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de fissures ou trous |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de signes d'infiltrations d'eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si tuiles, absence de tuiles manquantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système de gicleurs bien dégagé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matériau adapté pour un contrôle maximal des infections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANCHER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bris/d'irrégularités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de pentes ou dénivellations problématiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plancher de type linoleum ou vinyle de préférence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plancher sec, non glissant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plancher nettoyé rapidement en cas de contamination accidentelle (déversement, dégâts, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drain de plancher présent, bien localisé et fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMENAGEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local distinct de l'utilité propre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un évier est présent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accès facile à l'évier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon état de la robinetterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinetterie à déclenchement automatique et fonctionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilité eau chaude / froide en tout temps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de fuites d'eau du robinet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protecteurs de coins et de surfaces en place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'aménagement a pris en compte la séquence de nettoyage du matériel souillé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un dégagement suffisant existe devant le laveur décontaminateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porte non en conflit avec les activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptoir fermé, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Largeur et longueur de comptoir adaptées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptoir surmonté d'armoires pouvant être fermées à clé ou d'une autre manière |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armoires en nombre suffisant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablettes en nombre suffisant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablettes installées à une hauteur adéquate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RANGEMENT DU MATÉRIEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le matériel est il rangé avec ordre et sécurité ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablettes de dimensions et de capacité compatibles aux charges qui y sont stockées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de surcharge sur les tablettes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence des objets lourds ou volumineux sur les tablettes inférieures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilité d'outils (escabeaux, etc.) permettant au personnel d'atteindre les matériaux rangés sur les tablettes surélevées si applicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les outils (escabeaux, etc.) permettant au personnel d'atteindre les matériaux rangés sur les tablettes surélevées sont appropriés et en bon état. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espace suffisant pour une manipulation sécuritaire des charges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARIOTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensions appropriées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilisation de chariot accessible sur les 2 côtés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La rotation de chariot de linge est possible à l'intérieur de l'espace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le nombre de chariots présents est adapté au besoin de l'unité et est compatible avec l'espace du local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un emplacement pour l'entreposage temporaire des chariots de ramassage des articles souillés est prévu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cet espacement est respecté et suffisant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En quantités suffisantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plusieurs tailles disponibles le cas échéant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accessibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bien entreposés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utilisés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUITS CHIMIQUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produits entreposés adéquatement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BRUIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bruits insupportables (supérieurs à 90 dbA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absence de bruits gênants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DRH /sl 2010-05-13

# Text boxes

UTILITÉ SOUILLÉE CH