SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ

Modèle évalué :

Date :

Évaluateur :

| CARACTÉRISTIQUES | Hauteur du siège de 2 po, 4 po ou 6 po (5, 10, 15 cm) | 2D | 4D | 6D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Assise standard ou allongée | Standard D Allongée D |
|  | S’installe entre la cuvette et le siège de toilette régulier | Oui D Non D |
|  | Appuie-bras intégrés | Oui D Non D Fixes D EscamotablesD Amovibles D |
|  | Distance entre les appuie-bras d’au moins 18 po (46 cm) | Oui D Non D |
|  | Diamètre de l’ouverture d’au moins 8 po x 9 po (20cm x 23 cm) | Oui D Non D |
|  | Encavure à l’avant | Oui D Non D |
|  | Encavure à l’arrière | Oui D Non D |
|  | Couvercle intégré au siège | Oui D Non D |
|  | Système de fixation. Si oui, type : | Oui D Non D |

|  | Bonne stabilité (ex. : présence de coussinets antidérapants sous le siège) | Oui D | Non D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Installation possible sans outil | Oui D | Non D |
|  | Capacité de support : |  |